2011-2012年度水利工程质量检测员

过渡考试大纲

编制说明

2011-2012年度水利工程质量检测员过渡考试大纲（以下简称大纲）由中国水利工程协会组织编写。

大纲以国家有关工程建设法律法规和水利部颁发的有关规章、技术标准为基础，结合水利工程质量检测实际，按照公共科目（质量检测基础知识）和专业科目（分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）分别编写。

大纲把水利工程质量检测员应具备的知识和能力划分为“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。了解，即要求具有水利工程质量检测有关的广泛知识；熟悉，即要求对水利工程质量检测有关知识具有深刻的理解；掌握，即要求能解决实际问题。

大纲为2011-2012年度水利工程质量检测员过渡考试命题的依据，也是考生准备考试的指导性材料。

考试说明

一、考试科目

2011-2012年度水利工程质量检测员过渡考试科目分为公共科目（质量检测基础知识）和专业科目（分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）。

考试成绩仅当年有效。

二、试题类型及分值

| 科目名称 | 满分 | 单项选择题 |  |  | 多项选择题 |  |  | 判断题 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 题量 | 每题分值 | 小计 | 题量 | 每题满分 | 小计 | 题量 | 每题分值 |
| 质量检测基础知识 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 岩土工程 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 混凝土工程 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 金属结构 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 机械电气 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 量测 | 150 | 40 | 40 | 1 | 80 | 40 | 2 | 30 | 30 | 1 |

三、考试时间

| 考试时间 | 科目名称 |
| --- | --- |
| 上午9:00～12:00 | 公共科目（质量检测基础知识） |
| 下午14:00～17:00 | 专业科目（岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测） |

四、主要参考资料

1.《水利工程建设与管理法规汇编》（2011版）

2.《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》，其中《质量检测工作基础知识》为公共科目参考教材，其他为对应各类别参考教材。

3.《2010年水利工程质量检测员资格考试复习题集》

4．各专业工作所涉及的政策、法律、法规、规章、技术标准。

5．当参考资料中的内容与现行政策、法律、法规、规章、技术标准相应内容不一致时，以后者为准。

考试内容

公共科目　《质量检测基础知识》

一、考试目的

本科目主要考查考生对水利工程试验检测工作中所涉及的法律法规、政策，以及计量认证和试验检测技术与管理等方面基础知识的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）绪论

了解：水利水电工程质量管理的要求、检测与检验的概念。

熟悉：水利水电工程质量检测的作用、检测的依据、质量检测的特点。

掌握：质量检测的步骤和要求。

（二）计量与数据处理

了解：通用计量术语、计量的基本内容、计量的发展阶段、计量科技的主要领域、计量单位制、数据统计分析、离群值、置信度、置信度区间、抽样的基本概念。

熟悉：计量单位与单位制的定义、国际单位制的构成及优越性；法定计量单位的使用规则；有效数字及其运算规则；测量数据常用的表示方法（数值表示法、图形表示法、列表表示法）；测量结果的正确度、精密度和准确度；测量不确定度产生的原因；有限数据的统计处理的分类；总体、样本、算术平均值、中位数、极差、标准偏差、变异系数；抽样方法的分类；非概率抽样的种类。

掌握：计量的分类、计量的特点；国际单位制（SI）量的名称、单位名称及单位符号；法定计量单位的定义及我国法定计量单位的基本内容；数值修约的基本概念及修约规则；测量误差的定义、分类；测量不确定度的定义、分类；测量误差与测量不确定度的区别；统计量的定义；显著性检验的常用方法；概率抽样的种类。

（三）实验室管理

了解：实验室的定义、质量与质量管理、实验室质量管理、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进、纠正措施、实验室资质认定、内部审核、管理评审、能力验证。

熟悉：管理体系文件的内容和层次划分（质量手册、程序文件、其他质量文件）；作业指导书的定义及种类；记录的分类；管理体系文件的特点；实验室质量方针、质量目标的定义；检测环境管理；仪器设备管理；检测记录与检测报告；计量认证、审查认可的基本概念；管理评审输入内容及实施；实验室最高管理层与授权签字人；能力验证的类型。

掌握：实验室质量管理及管理体系的的定义；实验室管理体系的特性；抽样与样品管理；仪器设备的定期检定；在用仪器设备的期间核查；仪器设备标志管理；检测原始记录的要求；检测报告的编制、审核、批准、发送和归档、计量认证（CMA）章的正确使用，对可疑结果的处理；发送检测报告的保密要求；实验室资质认定的形式；实验室内部审核定义、步骤、不合格项及其类型；管理体系运行控制对象。

（四）法律法规

了解：中华人民共和国法定计量单位、建设工程质量管理条例、实验室资质认定评审准则、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）、《水利工程质量检测员管理办法》（中水协〔2009〕2号）等。

熟悉：中共中央国务院《关于加快水利改革与发展的决定》（中发[2011]1号）、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、建设工程质量检测管理办法中有关检测机构管理的相关条款；水利工程质量检测管理规定和水利工程质量检测员管理办法中涉及检测单位和检测人员的条款；水利工程质量检测单位资质等级标准；水利工程质量检测员资格注册要求。

掌握：水利工程质量检测单位资质等级、专业、类别的划分；等级证书的有效期；《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）和《水利工程质量检测员管理办法》（中水协〔2009〕2号）对试验检测活动的规定；类别、专业的划分；取得水利水电工程质量检测人员从业资格的条件和有效期；考试违规的处理。

三、主要参考材料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》（质量检测工作基础知识）；

2．本科目涉及的试验检测工作所依据的国家、相关行业行政主管部门发布的现行法律、法规、规章、标准。

专业科目1　岩土工程

一、考试目的

本科目主要考查考生对岩石的物理性质、力学性质及其试验检测；土的物理、化学性质指标及其测定；土工合成材料各项指标的物理意义及试验检测；地基与基础的地基承载力、地基原位测试、地基处理质量检测、基桩和防渗墙的检测的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）岩石

1．概述

熟悉：岩石试验相关规程规范和工程岩体分类。

掌握：岩石与岩体基本概念、水利工程岩石试验基本规定。

2．岩块物理性质试验

了解：常见岩石的颗粒密度、块体密度指标；平衡-加压法、膨胀-加压恢复法和加压-膨胀法三种试验方法的区别等。

熟悉：岩石烘干标准、吸水时间标准及其膨胀试验稳定标准；量积法、水中称量法、密封法测定岩石块体密度的优缺点。

掌握：岩石含水率、 吸水性、 颗粒密度、 块体密度、膨胀性、耐崩解性、抗冻性基本概念、试验方法、试验程序和试验步骤及其资料整理方法。

3．岩块力学性质试验

了解：岩石强度理论；垫条材料和尺寸对岩石的抗拉强度的影响；断裂韧度试验方法。

熟悉：岩石高径比的规定；常见岩石的变形模量和泊松比、抗压强度指标；影响岩石抗压强度的因素；轴向拉伸法和劈裂法优缺点。

掌握：岩石单轴压缩变形、单轴抗压强度、三轴压缩强度、抗拉强度、直剪强度、点载荷强度基本概念、试验方法、试验程序和试验步骤及其资料整理方法。

4．岩体变形试验

了解：狭缝法、单（双）轴压缩法基本概念、试验方法、试验程序、试验步骤。

熟悉：承压板法岩体变形试验主要试验技术问题：边界条件的规定、承压板尺寸的规定、承压板的刚度规定、测量系统刚度的规定、变形稳定标准、温度对岩体变形测试的影响；隧洞径向加压法变形试验主要试验技术问题：试验洞直径选择、试验加压段长确定、试验边界条件的确定、测量中心轴支点位置的确定、温度影响；松弛带对变形测量成果的影响。

掌握：承压板法、钻孔径向加压法、隧洞液压枕径向加压法、隧洞水压法现场岩体变形试验基本概念、试验方法、试验程序、试验步骤；各种试验方法优缺点及其适用性；岩体变形试验成果的整理方法。

5．岩体强度试验

了解：结构面直剪蠕变试验基本概念、试验方法、试验程序、试验步骤、成果整理；岩体载荷强度特征点的确定。

熟悉：岩体强度试验试件尺寸的规定、基岩面的起伏差规定、垂直载荷的施加规定、剪切载荷施加规定、剪切强度特征点的确定。

掌握：混凝土与岩体接触面直剪试验、结构面直剪试验、岩体直剪试验、岩体三轴压缩试验、岩体载荷试验基本概念、试验方法、试验程序、试验步骤；各种试验方法优缺点及其适用性；岩体强度试验成果的整理方法。

6．岩体应力测试

了解：孔底应变法测试、孔径变形法测试、表面应变法测试基本概念、测试方法、测试程序、测试步骤。

熟悉：孔壁应变法测试稳定标准；水压致裂法地应力测量原理。

掌握：岩体应力基本概念；孔壁应变法测试、水压致裂法测试基本概念、测试方法、测试程序、测试步骤；各种测试方法优缺点及其适用性；岩体应力测试成果的整理方法。

7．岩石声波测试

了解：岩石声波测试工程应用：围岩松动圈测定、大坝基础灌浆效果检测、岩体动静弹模关系、大坝建基面验收。

熟悉：影响波速测试的主要因素；岩石声波测试技术问题：波形识别、测试设备的选择、纵横波测试。

掌握：岩块声波测试、岩体声波测试基本概念、测试方法、测试程序、测试步骤；岩石声波测试成果的整理方法。

8．工程岩体观测

了解：岩体表面倾斜观测、岩体应变观测、岩体应力观测、岩体声波观测基本概念、观测方法、观测程序、观测步骤。

熟悉：监测系统布置原则；收敛位移的分配计算；岩体锚固载荷观测测力计率定。

掌握：洞室收敛观测、钻孔轴向岩体位移观测、钻孔横向岩体位移观测、岩体锚杆载荷观测、岩体锚杆应力观测、岩体渗压观测基本概念、观测方法、观测设备埋设、观测程序、观测步骤、观测稳定标准、观测成果的整理方法。

（二）土工

1．概述

了解：水利工程质量检测的目的和意义。

熟悉：室内土工试验的分类。

掌握：理解试验人员应掌握的知识。

2．土的工程性质的相关知识

了解：土的工程分类的总体思路、基本规定和特征值，研究渗透的工程意义，土的压缩机理，研究土的压缩的工程意义，研究土的抗剪强度的工程意义；膨胀土、湿陷性黄土、冻土的基本物理和力学性质。

熟悉：物理性指标的定义、含义、工程意义和计算公式及相互关系，渗透系数的测定方法，太沙基固结理论、压缩指标的测定方法，库仑强度理论、摩尔--库仑强度理论、抗剪强度的测试方法。

掌握:达西定律、达西定律的基本假设。

3．土样取样和制备

了解：土样取样的一般原则、采取、包装和运输中应注意的问题，土样和试样的制备目的和适用范围，土样接样、验收、贮存的程序，二氧化碳饱和和施加反压力饱和试样的方法。

熟悉：运输中土样接样、验收、贮存应注意的问题，试样的饱和的方法和适用条件。

掌握：土样制备程序及注意问题，原状土的制备方法，抽气饱和方法。

4．土的物理、化学性质指标及其室内测定

熟悉：土的物理、化学性质指标的含义、试验方法、适用范围、仪器设备、操作过程、成果整理和操作过程应注意的问题。

掌握：室内密度试验环刀法操作过程和切削方法；含水率的含义（定义）、烘干法测定含水率方法、测定中产生误差的原因；比重瓶法测定比重的原理和注意问题；颗分试验中密度计法的原理和注意问题；液塑限联合测定法应注意的问题；击实试验中试样制备和如何控制超高；相对密度最小干密度测试的两种方法比较；化学性质指标测定中标准溶液配制应遵循的原则等。

5．特殊土的性质指标及其室内测定

了解：特殊土（膨胀土、湿陷性黄土、冻土和分散性土）的性状、试验方法、成果整理和评判方法。

6．土的力学性质指标及其室内测定

熟悉：土的力学性质指标测试的试验原理、试验方法、仪器设备、操作步骤、成果整理及试验中应注意的问题。

掌握：渗透试验方法的适用条件、达西定律、变水头渗透试验的步骤和影响试验南果的因素；固结试验的目的、太沙基固结方程的限制假设、标准固结试验的操作步骤、固结系数的求解等；直剪试验三种试验方法的试验步骤、固结稳定标准、破坏值的选定和直剪仪的不足等；三轴压缩试验的试验原理、三种试验方法的试验步骤、固结稳定标准、破坏值的选取、各种试验方法适用的工程条件、原状试样制备的注意点。

（三）土工合成材料

了解：土工合成材料的发展和我国应用现状、土工合成材料的工程应用、土工合成材料的基本功能。

熟悉：各项指标的物理意义、各项试验的试验原理、计量单位的应用和换算、试验成果的存档和保管。

掌握：检测依据的测试规范、各项试验的操作方法和注意事项、各项试验的记录表式与填写、试验成果整理方法、试验报告编写、试验仪器的保养和率定。

（四）地基与基础

1．地基承载力

（1）地基土破坏形式

了解：地基承载力的概念，地基土的主要破坏形式。

熟悉：地基破坏阶段，荷载沉降p-s曲线意义。

（2）按塑性开展深度确定地基承载力

了解：地基承载力的三种确定方法；临塑荷载（ ）概念。

熟悉：理论公式方法原理。

掌握：临塑荷载（ ）计算公式。

（3）地基极限承载力的确定

了解：地基极限荷载（ ）概念。

熟悉：地基极限荷载（ ）求解途径。

掌握：普朗特尔极限承载力假定条件及计算公式；太沙基极限承载力假定条件及计算公式。

（4）按规范表格确定地基承载力

了解：地基基础的设计计算条件；地基承载力特征值 概念。

熟悉：规范中地基承载力特征值的确定方法。

掌握：用原位测试法确定地基承载力特征值的计算公式；按地基强度理论确定地基承载力特征值的计算公式。

2．地基原位测试

（1）概述

了解：土体原位测试概念；常用的地基土体原位测试方法。

熟悉：地基土体原位测试的目的及参数；土体原位测试结果应用范围；不同原位测试方法的适用性。

掌握：地基土体原位测试报告的编写。

（2）土体原位密度试验

了解：土体原位密度试验的目的；土体原位密度主要测试方法。

熟悉：环刀法测定原位密度适用范围；环刀法所需用的主要仪器设备；灌砂法测定原位密度适用范围；灌砂法所需用的主要仪器设备；灌水法测定原位密度适用范围；灌水法测定原位密度试验所需主要仪器设备。核子射线法测定原位密度适用范围核子射线法测定原位密度试验所需主要仪器设备。

掌握：环刀法试验步骤及注意问题；灌砂法试验步骤及注意问题；灌水法测定原位密度试验步骤及注意问题；核子射线法测定原位密度试验步骤及注意问题。

（3）土体原位渗透试验

了解：土体原位渗透试验目的；土体原位渗透试验主要测试方法。

熟悉：试坑注水法原位测定渗透系数适用范围；试坑注水法原位测定渗透系数所需用的主要仪器设备；渗压计法测定土体渗透系数适用范围；渗压计法测定土体渗透系数所需用的主要仪器设备。

掌握：试坑注水法原位测定渗透系数试验步骤及注意问题；渗压计法测定土体渗透系数试验步骤及注意问题。

（4）土体原位冻胀量试验

了解：土体原位冻胀量试验目的。

熟悉：试坑注水法原位测定渗透系数适用范围；试坑注水法原位测定渗透系数所需用的主要仪器设备；渗压计法测定土体渗透系数适用范围；渗压计法测定土体渗透系数所需用的主要仪器设备。

掌握：试坑注水法原位测定渗透系数试验步骤及注意问题；渗压计法测定土体渗透系数试验步骤及注意问题。

（5）原位冻土融化压缩试验

了解：原位冻土融化压缩试验目的及适用范围。

熟悉：原位冻土融化压缩试验所需用的主要仪器设备；原位冻土融化压缩试验步骤。

（6）原位土体剪切试验

了解：原位土体剪切试验目的，原位土体剪切试验主要测试方法。

熟悉：现场直剪试验适用范围；现场直剪试验所需用的主要仪器设备；水平推剪试验适用范围；水平推剪试验所需用的主要仪器设备。

掌握：现场直剪试验步骤及要点，水平推剪试验试验步骤及注意事项。

（7）十字板剪切试验

了解：十字板剪切试验测试目的。

熟悉：十字板剪切试验适用范围；十字板剪切试验所需用的主要仪器设备。

掌握：十字板剪切试验步骤及注意问题。

（8）静力载荷试验

了解：静力载荷试验测试目的；静力载荷试验主要测试方法。

熟悉：平板载荷试验适用范围；平板载荷试验所需用的主要仪器设备；螺旋板载荷试验适用范围；螺旋板载荷试验所需用的主要仪器设备。

掌握：平板载荷步骤及注意问题；螺旋板载荷步骤。

（9）静力触探试验

了解：静力触探试验测试目的。

熟悉：静力触探试验适用范围；静力触探试验所需用的主要仪器设备。

掌握：静力触探试验步骤、注意问题及成果分析。

（10）圆锥动力触探试验

了解：圆锥动力触探试验测试目的。

熟悉：圆锥动力触探试验适用范围；圆锥动力触探试验所需用的主要仪器设备。

掌握：圆锥动力触探试验步骤、技术要求及成果分析。

（11）标准贯入试验

了解：标准贯入试验测试目的。

熟悉：标准贯入试验适用范围；标准贯入试验所需用的主要仪器设备。

掌握：标准贯入试验步骤、技术要求及成果分析。

（12）旁压试验

了解：旁压试验测试目的。

熟悉：旁压试验适用范围；旁压试验所需用的主要仪器设备。

掌握：旁压试验步骤、技术要求及成果分析。

（13）波速测试

了解：波速测试试验目的；波速测试主要试验方法。

熟悉：单孔法测试适用范围；单孔法测试所需仪器设备；跨孔法测试适用范围；跨孔法测试所需仪器设备；面波法测试适用范围；面波法测试所需仪器设备。

掌握：单孔法测试试验步骤、技术要求及成果分析；跨孔法测试试验步骤、技术要求及成果分析；面波法测试试验步骤、技术要求及成果分析。

3．地基处理及质量检测

（1）概述

了解：地基处理目的；建筑物地基存在的问题。

熟悉：软弱地基处理对象；软弱地基处理方法。

（2）碾压法与夯实法

了解：碾压与夯实主要处理方法。

熟悉：机械碾压法施工工艺及碾压控制标准；振动压实法适用范围及振动控制标准；重锤夯实法适用范围及夯实控制标准。

掌握：强夯法夯实机理；强夯法特点及适用范围；强夯法施工工艺及质量控制标准。

（3）换土垫层法

了解：换土垫层法原理。

熟悉：垫层的设计要点；换土垫层法施工要点。

（4）排水固结预压法

了解：排水固结预压法原理及适用条件；排水固结预压法主要处理方法。

熟悉：堆载预压法特点、适用范围及材料；振砂井堆载预压法特点、适用范围；真空预压方法。

掌握：砂井构造及布置。

（5）挤密法和振冲法

了解：挤密及振冲法原理；挤密及振冲法主要处理方法。

熟悉：挤密砂桩设计要点；挤密土桩、灰土桩的特点及适用范围；振冲法的分类及适用范围。

掌握：挤密土桩、灰土桩的构造和布置。

（6）高压喷射注浆法与水泥土搅拌法

了解：高压喷射注浆法及水泥土搅拌法的原理。

熟悉：高压喷射注浆法分类及适用范围；水泥土搅拌法特点及适用范围。

掌握：复合地基承载力计算公式；单桩承载力计算公式。

（7）其他地基处理方法

了解：水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）原理及特点；加筋土技术原理及特点；土钉墙技术原理及特点；注浆法、锚杆静压桩法、树根桩法以及坑式静压法等地基处理方法适用范围。

（8）复合地基载荷试验

熟悉：复合地基载荷试验适用范围。

掌握：复合地基载荷试验步骤；复合地基承载力特征值的确定标准。

4．基桩检测

（1）桩的基础知识

了解：影响桩基承载力的因素；各类桩的类型、特点与适用条件。

熟悉：桩的分类；桩的承载机理。

（2）基桩检测概论

了解：基桩质量检测程序；各类桩的类型、特点与适用条件。

熟悉：基桩质量检测的方法及检测目的；基桩质量检测抽样规则及抽样数量的确定。

掌握：桩身完整性分类；基桩质量检测报告的编写。

（3）基桩动测的基本理论

了解：基桩动测的发展情况；高应变与低应变的划分；弹性波的纵向振动。

熟悉：基桩动测定义；高、低应变法的作用。

（4）桩身完整性检测

了解：低应变法检测相关仪器和设备；声波透射法的检测仪器和设备；弹性波的纵向振动；钻芯机设备的选择与安装。

熟悉：声波透射法检测步骤；钻芯法检测结构混凝土强度；钻芯法检测预应力混凝土强度；混凝土立方体试件强度检验评定；钻芯法检测混凝土灌注桩。

掌握：低应变法用于桩身完整性检测的检测数据分析与判定；高应变法用于桩身完整性的判定方法；声波透射法检测数据分析与判定；芯样试件制作与抗压试验以及检测数据分析与评价。

（5）单桩承载力试验

了解：单桩竖向抗压静载试验目的和方法；单桩竖向抗压静载试验仪器设备；单桩竖向抗拔静载试验仪器设备；单桩水平静载试验仪器设备；高应变法测试桩承载力的仪器设备及安装；自平衡试桩法的仪器设备及安装。

熟悉：单桩竖向抗压静载试验中桩的极限状态和破坏模式；桩侧阻力和桩端支承力测试分析技术；单桩竖向抗拔静载试验中桩的极限状态和破坏模式。

掌握：维持荷载法用于单桩竖向抗压静载试验；维持荷载法用于单桩竖向抗拔静载试验；维持荷载法用于单桩水平静载试验；高应变法测试桩承载力的检测步骤；自平衡试桩法测试桩承载力的检测步骤。

5．防渗墙（截渗墙）质量检测

（1）防渗墙施工技术

了解：防渗墙施工技术在国内外的发展应用情况；目前常用的防渗墙施工方法及其原理。

熟悉：深搅法成墙质量控制；高喷法成墙质量控制；注浆法成墙质量控制；射水法成墙质量控制；抓斗法成墙质量控制；切槽法成墙质量控制；振动沉模板法质量控制。

（2）防渗墙质量检测

了解：防渗墙质量检测技术在国内的发展应用情况；防渗墙质量检测存在的主要问题；防渗墙质量检测的一般要求。

熟悉：防渗墙质量检测方法及其主要仪器设备；防渗围井检测法原理和渗透系数计算；静力触探检测仪器组成、检测步骤及注意事项；注水试验检测步骤；测压管检测法。

掌握：防渗墙的主要无损检测方法及其工作原理；防渗墙质量检测报告的编写。

6、锚杆（索）、土钉检测

（1）概述

了解：锚杆、土钉支护技术的发展应用情况；锚杆构造。

熟悉：锚杆支护分类；锚杆支护原理；土钉支护类型及性能。

（2）拉拔试验

熟悉：锚杆施工质量检测仪器。

掌握：锚杆拉拔试验；预应力锚索拉拔试验；土钉拉拔试验。

（3）锚固质量无损检测技术

了解：锚杆无损检测仪器设备。

熟悉：锚杆无损现场检测；锚杆无损检测质量评定。

掌握：声波反射法；锚杆无损检测报告的编制。

三、主要参考材料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》（岩土工程类 岩石、土工、土工合成材料）、（岩土工程类 地基与基础）；

2．本专业类别试验检测工作所依据的国家、相关行业或地方人民政府行政主管部门发布的现行试验检测方法技术标准。

专业科目2　混凝土工程

一、考试目的

本科目主要考查考生对水利工程混凝土原材料品质、性能、主要技术指标和质量检验方法；混凝土配合比设计，新拌和硬化混凝土性能及其检测方法；特种混凝土特有性能及其检测方法；水工砂浆的性能及检测；变形缝止水材料的品质及检验方法；钢筋性能检验；现场混凝土质量检测；混凝土施工质量检验与评定的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）混凝土工程质量检测的内容和依据。

了解：水工混凝土质量检测的依据。

熟悉：水工混凝土工程设计和施工特点。

掌握：水工混凝土质量检测的内容。

（二）水工材料

1．混凝土原材料及中间产品

（1）水泥

了解：水利水电工程常用水泥品种的一般选用规则；硅酸盐水泥熟料的化学成分及矿物组成；硅酸盐水泥的凝结和硬化机理；水泥矿物组成对水泥性能的影响；水泥品种对混凝土抗冲耐磨强度的影响；硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥，复合硅酸盐水泥，抗硫酸盐硅酸盐水泥，低热微膨胀水泥等系列水泥的定义、主要技术性质及应用范围。

熟悉：水利水电工程常用水泥的主要技术指标：强度等级、抗压强度、抗折强度、凝结时间、细度、安定性、氧化镁含量、三氧化硫含量、需水性、烧失量、不溶物含量、碱含量、水化热；水工混凝土常用水泥主要性能（密度、凝结时间、水化热、抗溶出性侵蚀、强度、抗硫酸盐侵蚀、抗冻性、干缩、保水性、需水性等）及适用范围与不宜应用部位。

掌握：水工混凝土常用水泥检验规则，取样方法、合格品及不合格品的判定，对水泥出厂试验报告的要求、对水泥出厂交货与验收的规定；水泥的物理力学性能检测及评定方法；对试验室内温、湿度要求及养护制度要求。按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核检测报告。

（2）掺合料

了解：掺合料定义、分类；水利水电工程主要应用的掺合料的有关规定。

熟悉：掺合料的品质及质量指标：细度、需水量比、强度比（活性指数）、游离氧化钙含量、三氧化硫含量、烧失量、密度、含水率等；掺合料品质检测项目、试验方法及评定，包括目的及适用范围、仪器设备、试验步骤、结果处理及评定。

掌握：水利水电工程常用的粉煤灰、硅灰、矿渣粉、磷渣粉等掺合料的品质及对混凝土的影响；相关标准中对掺合料的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（3）外加剂

了解：外加剂的基本类型和作用；水利水电工程常用外加剂对混凝土性能的影响。

熟悉：外加剂主要技术指标；掺外加剂混凝土（或砂浆）的性能；外加剂性能品质检测项目、试验方法及评定方法：取样及留样方法、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、抗冻性、抗渗性、坍落度增加值、坍落度损失（保留）值、膨胀率、密度、细度、氯离子含量、泡沫度、pH值、固体含量或含水量、钢筋锈蚀快速试验、净浆流动度、砂浆流动度测定。

掌握：相关标准中对外加剂的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项。按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（4）细骨料

了解：细骨料的定义，水工混凝土常用细骨料的种类。

熟悉：水利水电工程对细骨料质量要求的规定；细骨料的品质检测方法：颗粒级配，表观密度及吸水率，表观密度（李氏比重瓶法），堆积密度及空隙率，含水率，表面含水率，黏土、淤泥及细屑含量，泥块含量，人工砂石粉含量，有机质含量，云母含量，硫酸盐、硫化物含量，轻物质含量，坚固性，氯离子含量，碱活性等试验。细骨料品质对混凝土性能的影响。

掌握：有关标准中对细骨料的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（5）粗骨料

了解：粗骨料的定义；水利水电工程中对粗骨料质量要求的规定。

熟悉：粗骨料的品质检测方法：颗粒级配，表观密度及吸水率，表面含水率，堆积密度及空隙率，含泥量，泥块含量，有机质含量，针片状颗粒含量，超逊径颗粒含量，卵石软弱颗粒含量，压碎指标，坚固性，抗磨损，岩石抗压强度及软化系数，碱活性等试验。粗骨料品质对混凝土性能的影响。

掌握：有关标准中对粗骨料的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（6）拌和与养护用水

了解：水利水电工程对拌和用水、养护用水的有关规定。

熟悉：水工混凝土拌和与养护用水品质指标要求，它们对水泥及混凝土凝结时间、抗压强度、耐久性等性能的影响；水品质检测及评定方法：取样方法、pH值测定、不溶物测定、可溶物测定、氯离子测定、硫酸根离子测定。

掌握：相关标准中对拌和与养护用水的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（7）沥青

了解：沥青针入度、软化点、延度的含义。

熟悉：熟悉影响针入度、软化点的因素。

掌握：沥青针入度、软化点、延度的试验操作方法及试验注意事项。

2．变形缝止水材料

（1）止水铜片

了解：止水铜片工作原理。

熟悉：铜片基本物理性能及品质要求；止水铜片断面形状尺寸的确定；铜止水抗绕渗性能及改善措施；止水铜片的焊接方法与焊接性能。

掌握：相关标准中对紫铜片材和止水铜片焊接质量的规定、试验方法，影响试验的主要因素，试验与现场埋设的注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（2）橡胶及塑料止水带

了解：止水带的断面型式；橡胶止水带的工作机理。

熟悉：止水带原材料的选定；止水带抗绕渗性能。

掌握：橡胶止水带品质及检验方法；塑料止水带的品质及检验方法。

（3）填料止水

了解：温度-沉降变形缝填料止水的工作机理。

熟悉：重力式水工建筑物的温度-沉降变形缝对填料的性能要求；面板坝的混凝土面板沉降变形缝的止水填料性能。

掌握：止水填料耐水或耐溶液的稳定性试验；止水填料粘性系数的测定；止水填料的初始剪切强度的测定；止水填料动水中自愈性能测试。

3．钢筋

了解：钢筋混凝土用钢材（钢筋、盘条、钢丝、钢绞线）定义、分类、牌号或强度等级。

熟悉：技术指标：力学性能及工艺性能、化学成分；检验和验收规定；组批规则；取样数量；复验与判定规定；检验项目、取样方法、试验方法及评定；

掌握：相关标准中对钢筋混凝土用钢材的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（三）混凝土性能及检测

1．混凝土性能及检测

（1）水工混凝土配合比设计

了解：水工混凝土配合比设计的基本原则、基本要求。

熟悉：水工混凝土配制强度的确定；配合比的计算；配合比的拌和、调整和确定。为满足不同使用环境中混凝土物理、力学、变形和耐久性的要求，对水灰比和水泥用量的规定。

掌握：常态（普通）混凝土配合比设计；碾压混凝土配合比设计；海水环境混凝土配合比设计。

（2）混凝土拌和物性能及检测

了解：对混凝土拌和实验室的要求；混凝土拌和物工作性、含气量、凝结时间、均匀性的概念；

熟悉：表征混凝土拌和物流动度：坍落度、维勃稠度VB值、工作度VC值、坍扩度的适用对象。

掌握：相关标准中对混凝土拌和物坍落度、含气量、工作度（VC值）、凝结时间、均匀性等试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（3）混凝土力学性能及检测

了解：各种混凝土试件龄期要求；试件的规格尺寸；

熟悉：水工混凝土抗压强度、抗拉强度（劈拉强度）、弹性模量（静弹性模量、剪切弹性模量、动弹性模量）、抗弯强度、抗剪强度、与钢筋握裹力等主要力学性能的基本概念和试验要求，以及试验条件对力学性能的影响。

掌握：相关标准中对混凝土试件的成型、养护、力学性能试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（4）混凝土变形性能及检测

了解：混凝土变形性能的种类；

熟悉：水工混凝土极限拉伸、干缩、徐变、自生体积变形、温度变形等主要变形性能的基本概念与试验要求，以及试验条件对变形性能的影响。影响混凝土极限拉伸、干缩、徐变、自生体积变形、温度变形的因素。

掌握：相关标准中对混凝土变形性能试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，审核试验检测报告。

（5）混凝土热学性能及检测

了解：混凝土热学性能试验结果的应用。

熟悉：水工混凝土绝热温升、比热、导热系数、导温系数、线膨胀系数等主要热学性能的基本概念；影响混凝土绝热温升、比热、导热系数、导温系数、线膨胀系数的因素。相关标准中对混凝土变形性能试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项。

掌握：按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（6）混凝土耐久性能及检测

了解：水工混凝土抗冻性、抗渗性、抗冲磨性、抗空蚀性、抗化学反应侵蚀性、抗碳化性等主要耐久性能的基本概念；混凝土冻融破坏机理，渗透机理，抗冲磨破坏形式，发生空蚀的条件，化学反应侵蚀的分类，碳化的危害性及影响因素。

熟悉：提高混凝土抗冻性、抗渗性、抗冲磨强度、抗空蚀性、化学反应侵蚀、抗碳化性的措施；相关标准中对混凝土耐久性的试验方法。

掌握：相关标准中对混凝土抗渗性和抗冻性试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项，相关标准对水工混凝土抗渗和抗冻指标的要求；抗冲磨试验方法（圆环法、水下钢球法）；抗氯离子渗透性试验方法（电量法），氯离子扩散系数试验方法（RCM法），砂浆氯离子含量测定方法；抗硫酸盐侵蚀试验方法；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

（7）混凝土抗裂性能及检测

了解：混凝土产生裂缝的原因；

熟悉：水工混凝土抗裂性影响因素，抗裂性试验方法与表达式。

掌握：提高混凝土抗裂性的措施。

2．特种混凝土性能及检测

了解：特种混凝土的概念、分类方法。

熟悉：碾压混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土、自流平自密实混凝土、水下不分散混凝土、膨胀混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、沥青混凝土等概况、特性和用途。

掌握：水工常用特种混凝土对原材料的要求、配合比特点；相关标准中对特种混凝土特有性能检测的规定、试验方法并能熟练操作，影响试验的主要因素及试验注意事项；按标准对试验结果进行评定，填写试验记录，编制和审核试验检测报告。

3．水工砂浆

了解：砂浆的概念、分类方法。

熟悉：砂浆配合比计算和性能试验方法；砂浆拌和物性能（稠度、泌水率、表观密度及含气量），砂浆力学性能（抗压强度、劈裂抗拉强度、粘结强度、轴向拉伸试验），干缩（湿胀）试验，耐久性（抗渗性、抗冻性）；聚合物砂浆原材料、配合比和性能试验。

掌握：砂浆（含聚合物砂浆）质量标准、检验方法及评价方法。

（四）现场混凝土质量检测与评定

1．现场混凝土质量检测

了解：水工混凝土现场检测的目的和意义；混凝土强度现场检测方法（回弹法、超声波法、超声回弹综合法、取芯法、拔出法、射钉法等）的基本原理。

熟悉：水工混凝土强度现场检测（回弹法、超声回弹综合法、取芯法）试验及评定方法并能熟练操作；超声波法测缺陷、测裂缝的试验及评定方法；碾压混凝土现场压实度检测，层间允许间隔时间检测，层间原位直剪试验（平推法）；钢筋混凝土中钢筋位置和保护层厚度检测，钢筋半电池电位测定；混凝土结构荷载试验。

掌握：水工混凝土常用现场质量检测的质量标准、检验方法及评价方法。

2．混凝土施工质量检验与评定

了解：混凝土施工质量影响因素；混凝土强度验收与评定。

熟悉：水工混凝土施工过程中质量控制方法；水泥和掺合料进场验收检验的检测项目和检测频率；外加剂（减水剂、早强剂、缓凝剂和引气剂，泵送剂，防冻剂，膨胀剂，速凝剂等）进场验收检验的检测项目和检测频率；骨料生产成品和出厂品质检验的检测项目和频率。

掌握：水工混凝土质量标准、检验方法及评价方法。混凝土原材料及中间产品（水泥、掺合料、细骨料、粗骨料、减水剂、引气剂等）质量控制检验的地点、检测项目和频率；混凝土拌和与拌和物性能检测项目与频率，碾压混凝土现场仓内质量检验；大坝混凝土常规性能（抗压强度、抗渗等级、抗冻等级、轴拉强度和极限拉伸等）与特殊性能（碱骨料反应试验、抗侵蚀性试验、抗冲磨和抗空蚀试验等）质量检验方法，碾压混凝土坝现场碾压试验；混凝土常规性能检验质量标准和抽检频率；钻芯取样检验项目和质量要求。

三、主要参考材料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材（混凝土工程类）》；

2．本专业类别试验检测工作所依据的国家、相关行业或地方人民政府行政主管部门发布的现行试验检测方法技术标准。

专业科目3　金属结构

一、考试目的

本科目主要考查考生对焊缝质量检验；防腐蚀质量检验；闸门、启闭机、压力钢管等制造质量检验、安装质量检验的要求、检测项目、检测内容、检测方法、检测工具与仪器、检测结果的评判标准和方法的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）焊缝质量检验

了解：焊接工艺评定的内容。

熟悉：判定焊缝的类别，焊接的基本规定，主要检测依据标准。

掌握：焊缝外观质量、内部质量检验的内容、方法和要求。

（二）防腐蚀质量检验

1．涂料保护质量检验

了解：涂料保护的一般要求，涂料选择的原则，涂装施工的工艺流程，常用检测仪器设备。

熟悉：表面预处理质量检验方法及检验要求及主要依据标准。

掌握：涂料保护质量检验的内容、方法、步骤和要求。

2．金属热喷涂保护质量检验

了解：金属热喷涂保护的一般要求，金属材料选择的原则，热喷涂施工的工艺流程，常用检测仪器设备。

熟悉：表面预处理质量检验方法及检验要求及主要依据标准。

掌握：金属热喷涂保护质量检验的内容、方法、步骤和要求

（三）钢闸门质量检验

1．闸门制造质量检验

了解：各类闸门的结构型式、制造质量检测的特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：铸、锻件质量检验、机加工及配合尺寸检验、钢板材质检验、埋件检验的内容、方法、要求，闸门静平衡试验，主要检测依据标准。

掌握：闸门零部件制造质量检验、闸门几何尺寸检验内容、方法、步骤和要求；拦污栅制造质量检验的内容、方法、步骤和要求。

2．闸门安装质量检验

了解：安装质量检测的特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：安装控制点检验的内容、方法、要求；拦污栅安装质量检验的内容、方法、步骤和要求；主要检测依据标准。

掌握：闸门安装质量检验、埋件安装质量检验、闸门无水启闭试验、闸门有水启闭调试的内容、方法、步骤和要求。

（四）启闭机质量检测

1．固定卷扬式启闭机

了解：固定卷扬式启闭机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：机架制造质量检测的内容、方法、要求；启闭机安装质量检测的内容、方法、要求。

掌握：主要机械零部件质量检测、试验检测的内容、方法、步骤和要求。

2．移动式启闭机

了解：移动式启闭机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：车轮、大小车轨道的制造和安装质量检测的内容、方法、要求。

掌握：门架（桥架）整体尺寸、焊接质量检测、主要机械零部件质量检测、试验检测的内容、方法、步骤和要求。

3．液压式启闭机

了解：液压式启闭机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：油缸制造质量检测的内容、方法、要求；启闭机安装质量检测的内容、方法、要求。

掌握：启闭机出厂试验检测、现场试验检测的内容、方法、步骤和要求。

4．螺杆式启闭机

了解：螺杆式启闭机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：启闭机安装质量检测的内容、方法、要求。

掌握：启闭机主要机械零部件质量检测的和启闭机试验检测的内容、方法、步骤和要求。

（五）压力钢管质量检验

1．制造质量检验

了解：压力钢管制造质量检测的特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：材质检验、焊接质量检验的内容、方法、要求。

掌握：钢管几何尺寸检验的内容、方法、步骤和要求。

2．安装质量检验

了解：安装质量检测的特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：安装控制点检验、始装节安装定位检验的内容、方法、要求。

掌握：非始装节安装质量检验、安装焊缝检验、消除焊接应力检验、水压试验的内容、方法、步骤和要求。

（六）清污装置质量检测

1．耙斗式清污机

了解：耙斗式清污机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：清污机轨道、悬挂式吊轨制造安装质量检测的内容、方法、要求；清污机的空运转试验。

掌握：门架结构质量检测、主要机械零部件质量检测、空载试验检测、负载试验检测的内容、方法、步骤和要求。

2．回转齿耙式清污机

了解：回转齿耙式清污机的结构型式、检测特点、检测依据、检测要求、检测项目、检测工具与仪器。

熟悉：荷载限制器制造和安装质量检测的内容、方法、要求。

掌握：主要机械零部件质量检测、试验检测的内容、方法、步骤和要求；空载试验检测、负载试验检测的内容、方法、步骤和要求。

三、主要参考材料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》（金属结构类 制作与安装）；

2．本专业类别试验检测工作所依据的国家、相关行业或地方人民政府行政主管部门发布的现行试验检测方法技术标准。

专业科目4 机械电气

一、考试目的

本科目主要考查考生对水力机械的材料试验，尺寸检测，安装调试，效率试验，流量测量，压力脉动、振动和噪声测量，应力测量，空蚀和磨损测量与评定，温度测量和对电气设备（包括元配件）的制造质量出厂检验，施工安装、调试过程的控制性质量检测，起动试运行阶段的综合性质量检验等的相关要求、检测项目与内容、检测方法、检测工具与仪器、检测结果及评判标准的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）水力机械

1．绪论

了解：水力机械质量检测的目的与意义；水力机械基本概念和分类；常用技术标准和规程规范。

熟悉：水力机械质量检测的内容；常用传感器的分类方法。

掌握：常用传感器的工作原理、测量电路与应用；传感器的性能及选用原则；常用检测仪器的使用方法与测试原理。

2．材料试验

了解：材料性能的概念和划分；裂纹形成的原因；探伤的目的与意义；常用的无损探伤方法。

熟悉：材料强度、弹性、塑性、韧性、硬度等概念与定义；材料抗拉强度、屈服强度、弯曲及延伸率、抗冲击韧性、硬度与剪切试验的方法、性能指标以及工程意义；X射线探伤、渗透探伤的原理与应用。

掌握：超声波探伤与磁粉探伤的原理、适用条件与工程应用。

3．尺寸检测

了解：检测的目的与意义。

熟悉：几何尺寸检测；几何形状与型线检测；形位公差测量；粗糙度测量。

掌握：几何尺寸检测、几何形状与型线检测、形位公差测量、粗糙度测量的基本方法。

4．安装调试

了解：机组安装调试过程中进行检测的目的与意义；安装调试过程中需检测的项目与内容。

熟悉：机组轴线、导轴承轴瓦间隙、发电机定转子圆度与气隙的测量；机组试运行中振动、摆度等测量。

掌握：机组轴线状态、发电机定转子圆度与气隙的判定；机组运行状态的分析判定。

5．水力机械效率试验

了解：效率试验的目的和意义，原型效率与模型效率的概念；绝对效率与相对效率的概念及应用场合；效率试验方法的种类及选用；效率试验的试验条件与试验的准备工作；过机流量不同的测量方法；轴功率与电机功率测量方法。

熟悉：压力时间法（水锤法）、超声波法与示踪法测量流量的原理与计算方法；水位与压力测量的方法与注意事项；轴功率测量的间接法；电机功率测量的方法；转速测量方法。

掌握：效率试验的原理（包括绝对效率与相对效率）；效率试验测试的内容；流速仪法测量流量的原理、测点布置与流速面积积分计算；蜗壳差压法的测流原理与流量计算；水头（扬程）的测量方法与计算以及测量误差估算；功率测量误差估算；耗水率计算；效率计算与误差分析。

6．压力脉动、振动和噪声

了解：压力脉动、振动和噪声测量的目的与意义，振动的表示方法（位移、速度与加速度），噪声声压级、L声级、A声级等相关知识；机组共振知识；试运行各项试验的目的。

熟悉：压力脉动与振动幅值的取值方法；噪声L声级、A声级的计算；変转速试验、过速试验、变励磁电压试验、变负荷试验与甩负荷试验的程序、测点布置（压力、振动与噪声等）与结果分析。

掌握：振动的原因及分类（机械振动、水力振动与电气振动）；根据压力脉动与振动的幅值和频率及噪声的L声级（A声级）和频率对机组运行状态进行初步分析与判断；常见故障原因。

7．应力试验

了解：应力试验的目的与意义；应力试验电测法；应变片的工作特性、选取以及防护。

熟悉：常见受力状态下应变片的布置、接桥方法与相应的应变、应力计算；扭矩计算；残余应力的测试方法。

掌握：应力试验电测法；残余应力测量的盲孔法与压痕法；主轴扭矩的测量；动应力的测量；应力测试结果的分析与评判。

8．空蚀和磨损

了解：空化、空蚀和磨损的概念及危害；空蚀和磨损测量的目的和意义；含沙量概念。

熟悉：空蚀测量的电声法、电阻法、加速度法、易损镀层法—快速破坏法的原理与应用；磨损测量方法。

掌握：空蚀破坏量的测量和计算；空蚀损坏评定标准；磨损量的测量和评定。

9．温度测量

了解：温度测量的目的与意义。

熟悉：温度测量的电阻法、埋置检温计法（ETD）与温度计法。

掌握：发电机定子温度、发电机转子温度与轴承温度测量的测点布置、测量方法选用、结果统计及评价。

（二）电气设备

1．绪论

了解：水利水电工程电气设备的种类、分类及基本结构原理。

熟悉：水利水电工程电气设备质量检测的目的与要求；电气系统的基本参数。

掌握：根据工程实际，编写水利水电工程电气设备质量检测管理的主要控制点。

2．水利水电工程电气设备检测基础

了解：电气设备的种类，基本质量参数的定义、检测原理。

熟悉：电气设备主要质量参数的检测方法。

掌握：电气设备主要质量参数检测的仪器仪表及装置的选用，对检验结果的评判。

3．电气设备质量检测与试验项目及要求

了解：电气设备质量检测及试验概论；水电站电气设备的种类，基本结构原理及用途，质量检测参数。水电站电气设备起动试运行的主要测试项目。

熟悉：水电站电气设备（元配件）制造质量出厂检验，安装调试过程控制点的质量检测和方法；水电站电气设备起动试运行的主要测试参数。

掌握：水电站电气设备的质量检测控制，对检测结果的评判。水电站电气设备起动试运行的主要测试方法与结果评判。

4．发电机安装调试质量检测的主要项目

了解：发电机的组成、安装调试应用的标准规范、安装调试的质量检测项目。

熟悉：水轮发电机定子、转子质量检测项目的检测方法、试验接线、检测结果的判断，以及注意事项等。

掌握：发电机特性试验的种类、质量控制检测及注意事项，对检验结果的分析、评判；发电机机组运行试验过程控制的质量检测和方法、注意事项，对检测结果的分析、评判。

5．电气设备质量检测的主要仪器仪表保管、使用与校验

了解：电气设备质量检测的主要仪器仪表的种类及基本原理。

熟悉：电气设备质量检测的主要仪器仪表保管、使用与校验

掌握：电气设备质量检测的主要仪器仪表选用与调整。

三、主要参考材料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》（机械电气类）；

2．本专业类别试验检测工作所依据的国家、相关行业或地方人民政府行政主管部门发布的现行试验检测方法技术标准。

专业科目5　量测

一、考试目的

本科目主要考查考生对水利工程控制测量、施工放样、竣工测量、监测基本要求及质量控制；监测设计布置要点、监测仪器设备及工作原理、监测仪器设备安装与埋设、观测技术、监测自动化及资料整编分析等的了解、熟悉和掌握情况。

二、主要考试内容

（一）测量

1．概述

了解：水利工程质量检测测量与施工测量的关系；水利工程施工建设阶段测量工作的特点；施工放样准备、开挖填筑及混凝土工程测量、金属结构与机电设备安装测量、地下工程测量、疏浚及渠堤测量、附属工程测量、施工期变形监测、竣工测量等工作的主要内容和基本要求。

熟悉：测量在水利工程质量检测中的意义的作用；施工控制网的坐标系统和高程系统、施工控制网的精度指标、布设方法；影响测量结果准确性的因素；系统误差、偶然误差和粗差；精度、准确度与精确度。

掌握：水利工程质量、水利工程质量检测、水利工程质量检测测量；水利工程质量检测单位和人员的资质和资格要求；水利工程质量检测的作用和主要特点；水利工程质量检测测量的特点。

2．控制测量

了解：大地坐标系、平面直角坐标系、控制网优化设计、三角测量的质量检查与评定、水准测量的质量检查与评定。

熟悉：水利工程施工控制测量的特点及其作用、1954年北京坐标系、1980年国家大地坐标系、平面控制网布设原则、高程控制网布设原则、GPS网的优化设计原则、精度和可靠性指标、平面控制测量主要方法、高程控制测量的方法、水准仪和水准尺的检验、GPS接收机的检验、经纬仪的检验、全站仪的检验、GPS控制网的质量检查与评定、8GPS网的观测与数据处理、导线测量的质量检查与评定、控制网复测、扩建、加密的作用与必要性、控制网复测、扩建及加密的方案的设计。

掌握：工程坐标系、独立坐标系、1956年黄海高程系、1985国家高程基准、GPS网的构网方式、GPS网的观测与记录规定、GPS数据预处理的主要内容、基线解算应注意的问题、GPS网观测数据的质量检验、GPS网的平差、三维无约束平差、三维或二维约束平差、导线水平角观测应遵守的规定、距离测量与天顶距的观测、测距边的改正计算、导线的平差计算、水准观测的基本要求、水准观测数据处理、光电三角高程测量的观测与计算。

3．施工放样

了解：开挖工程中的施工放样、开挖开口线的放样、开挖体型变化线放样、开挖分类料变化面测量、开挖工程中的计量测量、开挖工程中施工放样的常用方法、洞室开挖工程中的测量工作、洞室开挖工程测量的特点、洞室开挖工程对测量工作的要求、地面和地下控制测量联系测量、洞室开挖中的施工测量、洞室开挖施工测量使用的一些特殊仪器与设备、金属结构与机电设备安装工程中的测量工作。

熟悉：土石方填筑工程中的测量工作、混凝土浇筑工程中的测量工作、金属结构与机电设备安装工程中施工测量检测要点。

掌握：施工放样的目的、施工放样的主要内容、施工测量质量检测工作主要内容、施工放样质量控制的要点、施工放样检测中应注意的问题、开挖工程中施工测量的检测要点、洞室开挖过程中检测的要点、土石方填筑工程施工测量检测要点、混凝土浇筑工程中施工测量检测要点。

4．竣工测量

了解：土石方工程竣工测量的一般要求、混凝土工程竣工测量的一般要求、线型工程竣工测量的一般要求、水下地形测量和水库纵横断面的一般要求、金属结构与机电安装工程竣工测量的一般要求、竣工测量资料的整编。

熟悉：竣工测量的目的；竣工测量的主要内容；竣工测量的特殊性。

（二）监测

1．外部变形监测

外部变形监测：是指由专业测量队伍利用测量仪器和测绘手段对工程外部变形所实施的监测工作，包括表面水平、垂直位移、倾斜和其它相关的监测工作。

了解：GPS、真空激光准直系统、数字摄影等新技术发展与应用；变形监测控制网（平面控制网、精密水准网）及变形监测网点的建立，水平、垂直位移及倾斜监测常用测量原理及方法等外部变形监测基础知识；水质分析、振动监测等基础知识；GPS、真空激光准直系统、光纤、数字摄影等新技术发展与应用。

熟悉：外部变形监测理论基础、观测内容、方法、特点，监测方案制定，常用仪器类型与原理、标定与维护，现场观测标墩建立、观测、数据计算、处理与整编；变形监测控制网（平面控制网、高程控制网）及变形监测网点布设；常用大地测量方法（边交会、精密导线、边角交会、视准线、极坐标、水准、三角高程等）应用；其它水平、垂直位移监测原理、方法及和仪器设施应用，包括：正垂与倒垂线、引张线、铟钢丝位移计、双金属标、静力水准等；滑坡体及崩岸变形监测内容及方法；针对工程施工期、初蓄水期、运行期等不同时段，具备初步分析方法（作图、对比等）及判断、编制监测报告的能力。

掌握：变形监测方案、监测内容、监测精度、监测控制网和测点布置；水平位移、垂直位移常用观测方法，滑坡体监测方案、特点及预警。

2．内观监测

内观监测：是指对工程内部实施监测的工作，包括内部变形、渗流、应力应变、温度、环境等监测，以及其它相关的监测工作。

了解：混凝土应力应变、数学模型、监测资料反分析、综合分析与安全评价、大坝安全监控等监测资料定量分析方法；监测资料统计分析及建模分析等定性分析方法；常用内观（内部变形、渗流、应力应变及温度）、环境（温度、湿度、气温等）、监测自动化系统、振动监测等基础知识。

熟悉：内观监测理论基础（监测对象、项目及要求），监测设计与布置、监测仪器选型（工作原理、技术参数、检验率定），监测仪器安装埋设、观测及相关质量控制，监测数据整编（计算整编及计算机操作）、初步分析（作图、对比等）及判断，编制监测报告等。监测项目及监测仪器包括：

（1）内部变形监测：滑动及固定式测斜仪、多点位移计、滑动测微计、基岩变形计、沉降仪（分层、水管式）、测（裂）缝计等；
　　（2）渗流监测：渗压计、测压管、量水堰等；
　　（3）应力应变监测：钢筋计、钢板计、压应力计、应变计（无应力计）、锚杆应力计、锚索测力计等；
    （4）温度监测：温度计、分布式光纤；

（5）环境监测：温度、湿度、气温等；

（6）正、倒垂线、静力水准、引张线、双金属标、铟钢丝位移计；

（7）自动化监测系统的管理、使用及日常维护等；

（8）巡视检查内容及方法。

掌握：变形、渗流、应力应变及温度监测为主要掌握内容（熟悉中的（1）～（4）），尤以变形和渗流监测为重点掌握内容。

三、主要参考资料

1．《水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材》（量测类）；

2．本专业类别试验检测工作所依据的国家、相关行业或地方人民政府行政主管部门发布的现行试验检测方法技术标准。